七氟丙烷气体灭火器系统维保和购买

项目需求

根据山西省肿瘤医院2023年七氟丙烷气体灭火器维保和采购需求，现将维保和采购数量列出清单。

1. **服务项目**

1.对山西省肿瘤医院内74套七氟丙烷气体灭火器系统进行维保；

2.采购2套七氟丙烷气体灭火器系统。

1. **服务内容**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **规格** | **型号** |
| 1 | 七氟丙烷气体灭火器系统  维保 | 74 | 套 | 需对气瓶检验检测、瓶头阀维护保养、瓶组气密实验、气体和药剂充装。具体型号和数量如下  60KG：1套；  70KG：1套；  85KG：3套；  90KG：3套；  95KG：2套；  100KG：3套；  105KG：3套；  110KG：16套；  114KG：2套；  115KG：26套；  119KG：2套；  135KG：5套；  148KG：6套；  150KG：1套。 |
| 2 | 七氟丙烷气体灭火器系统  采购 | 2 | 套 | 1. 柜式七氟丙烷气体灭火装置：规格型号GQQ100/2.5; 2. 七氟丙烷药剂：规格型号HFC-227ea； 3. 气体灭火控制器/1区：规格型号GST-QKP01； 4. 点型光电感烟火灾探测器：规格型号JTY-GD-G3X； 5. 点型感温火灾探测器：规格型号JTW-ZCD-G3N； 6. 紧急启停按钮：规格型号GST-LD-8318； 7. 声光警报器：规格型号GST-11X-240B； 8. 输入/输出模块：规格型号GST-LD-8301A； 9. 辅材。 |