附件3：

项目1：

# 病理科PD-L1免疫组织化学检测平台及配套检测试剂盒

# 项目采购需求

免疫治疗已成为恶性肿瘤治疗一个新的里程碑。PD-L1/PD-L1抑制剂在多种肿瘤中均被证实有效。免疫组织化学检测PD-L1表达作为抗PD-L1/PD-L1 治疗的预测性生物标志物， PD-L1表达水平与免疫治疗疗效及患者预后密切相关。

免疫组化是病理学诊断常规诊断技术之一，病理科已开展检测多年，有良好的实验技术条件及经验丰富的技术人员。我院拟采购PD-L1免疫组织化学检测平台及配套检测试剂盒。

产品要求：

1. 主要检测病种：肺癌、食管癌、胃癌、尿路上皮癌、肝癌、结直肠癌、乳腺癌、经典型霍奇金淋巴瘤及恶性黑色素细胞瘤等。
2. 检测试剂盒：PD-L1检测试剂盒（免疫组织化学法）
3. 高通量≥48张切片/42种试剂
4. 可连接LIS。
5. 有毒无毒废液分开。
6. 配备不间断电源。