附件3：

**项目1：**

**洁净手术部中性电极项目采购需求**

目前科室已配备高频电刀，厂家为：威利/康美，根据当前实际需要，需配备中性电极（负极板），双极，不带线。

中性电极又称负极板，在手术中与高频电刀主机配套使用，可为电外科电流提供安全的电流回路。能有效降低电流密度，增加散热，分散电流，防止热损伤；采用凝胶制成，具有抗过敏粘贴层；电缆外有绝缘层，防高频漏电，能承受Up=500V的高频电压；安全性符合GB9706.1-2007、GB9706.4-2009的要求。电磁兼容性符YY0505-2012中规定的要求。

1、能够配套使用科室现有高频电刀系统。

2、适用于各种不同类型外科手术。

**项目2：**

**临床科室低值耗材采购项目采购需求**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **产品名称** |
| 1 | 一次性使用腰椎穿刺针及套件 |
| 2 | 一次性使用胸腔穿刺针及套件 |
| 3 | 一次性使用胸骨穿刺针及套件 |
| 4 | 一次性使用引流管（胸管） |
| 5 | 一次性使用引流管（潘氏管） |
| 6 | 一次性使用灌肠包（1000ml） |
| 7 | 一次性使用单腔胸腔引流装置（1600ml） |
| 8 | 一次性使用胃管包（16、14） |
| 9 | 一次性使用胃管（16、8） |
| 10 | 一次性使用口腔护理包 |
| 11 | 恒温器 |
| 12 | 一次性使用鼻氧管 |
| 13 | 一次性使用鼻镜 |
| 14 | 一次性使用换药包 |
| 15 | 一次性使用备皮包 |
| 16 | 一次性使用会阴护理包 |