附件2

山西省肿瘤医院

“山西省肿瘤医院医疗服务综合能力提升修缮工程（病房改造提升）项目地质勘察、基坑支护设计项目”采购需求

一、需求：

对本项目进行地质勘察、基坑支护设计及相关服务。

二、服务商可根据采购需求需分别讲述服务、报价等相关内容。

三、建设内容及规模：

（一）地质勘察项目：

1、1号楼外扩新增电梯及过道平面尺寸14.5米×8.3米；

2、2号楼外扩新增电梯平面尺寸7米×3.5米；

3、17号楼外扩部分平面尺寸6米×3米；

4、22号楼外扩部分平面尺寸30.4米×7米；

5、衰变池平面尺寸16米×5.1米×5.4米。

（二）基坑支护设计项目：

衰变池平面尺寸16米×5.1米×5.4米。

基建科

 2025年8月21日