附件2

山西省肿瘤医院北院区基础设施功能提升改造工程项

目“消防审验专项整治技术服务项目”采购需求

- 一、采购需求

- 1、需求内容：

按照《全省建设工程消防审验问题专项整治分类处置措施》（晋安办发〔2024〕76号）、《太原市建设工程消防审验问题专项整治分类处置措施》（并安办发〔2024〕74号）、《关于加快建设工程消防审验问题专项整治工作的指导意见》（并消审验专办〔2024〕4号）文件要求，协助建设单位完成山西省肿瘤医院北院区基础设施功能提升改造工程（内科楼大型修缮工程）（3号楼）及（病理科规范实验室维修改造工程）（2号楼三层）后续消防审验技术服务工作。

（内科楼大型修缮工程）（3号楼）需按照专项整治要求开展房屋质量安全鉴定、消防查验、消防设施检测、消防技术咨询服务等。

（病理科规范实验室维修改造工程）（2号楼三层）需按照正常消防备案程序完成消防设施检测、消防技术咨询服务等工作。

- 2、具体服务内容：

房屋质量安全鉴定：按照《民用建筑可靠性鉴定标准》开展结构承载力复核、抗震验算、安全性鉴定等工作，形成合格的安全性与抗震性鉴定报告。

消防查验：采用专业技术知识评定现场存在的问题，查验现场是否符合设计文件要求等工作；对建设工程涉及消防的各分部分项工程进行检查和验证，出具建设工程竣工验收消防查验报告。

消防设施检测：对消防设施性能、系统功能联调联试等进行检测，出具消防设施检测报告。

消防技术咨询服务：提供法律法规、政策咨询以及技术性问题的咨询；对《全省建设工程消防审验问题专项整治技术方案》未涉及的技术问题，配合组织专家进行专题研究论证；对设计方案进行风险评估，提出优化建议，确保方案符合现行法律法规及技术标准；负责组织疑难问题的专家论证事项；负责消防查验相关档案资料整理归档工作。

- 二、技术要求：

* 严格依据《中华人民共和国消防法》（2021年）、《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第58号，2023年10月30日起实施）《全省建设工程消防审验问题专项整治分类处置措施》（晋安办发〔2024〕76号）、《太原市建设工程消防审验问题专项整治分类处置措施》（并安办发〔2024〕74号）、《关于加快建设工程消防审验问题专项整治工作的指导意见》（并消审验专办〔2024〕4号）等法律法规及国家相关消防技术标准规范。

* 参考的主要技术标准规范包括：

- 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）

- 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

- 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

- 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017

- 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018

- 《建筑消防设施检测技术规范》GB/T44481-2024

- 《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292-2015

- 三、服务商可根据采购需求需分别讲述服务、报价等相关内容。

- 四、项目概况（本项目为一个服务标段）：

建设规模及内容：山西省肿瘤医院北院区基础设施功能提升改造工程（内科楼大型修缮工程）（3号楼）及（病理科规范实验室维修改造工程）（2号楼三层）已进行改造，主要改造内容为局部墙体改动、装饰改造、给排水改造、暖通改造、新增洁净空调、电气改造、消防改造等。其中（内科楼大型修缮工程）（3号楼）改造面积15563.42平方米，改造后主要功能为碘病房、药学部、图书资料室、实验室、模拟病房、模拟手术室、专科实训室等。（病理科规范实验室维修改造工程）（2号楼三层）改造面积3178平方米，改造后主要功能为病理科实验室。

五、本项目接受联合体方式参与报名投标