附件2

山西省肿瘤医院

“山西省肿瘤医院医疗服务综合能力提升修缮工程（病房改造提升）项目工程监理项目”采购需求

- 一、需求：

- 需要对本项目施工阶段的质量、进度、费用控制管理和安全、合同、信息等方面协调管理服务，以及勘察、设计、设备监造、保修等阶段的相关工程服务。具体如下：

- 1、指导督促建筑工程施工，确保建筑质量，环保标准

- 和安全要求的达标；

- 2、负责实施审核方案、复查方案、并对施工方的工程实施进度监督，验收及记录；

- 3、指导建筑工程材料的选用、验收与使用情况，确保符合相关质量标准、安全标准和环保标准；

- 4、收集工程相关资料、进行综合分析，对施工方的进度、质量、安全进行跟踪和监督；

- 5、指导施工方进行日常安全管理，开展安全风险评估工作，制定安全工作措施和疏散预案，确保施工安全和生产秩序；

- 6、对施工现场的危险有害因素进行识别、分析和评估，提出安全监督意见和建议，以防止事故发生；

- 7、撰写每日、每周、每月监督汇报，将工程的质量、安全、进度情况及时向业户或其他相关方进行报告；

- 8、具体执行本项目监理工作，并完成相关报表、工作汇报及其他要求任务。

- 二、服务商可根据采购需求需分别讲述服务、报价等相关内容。

- 三、项目概况及监理服务范围（本项目为一个监理标段）：

- 1、项目概况：

- 项目改造总建筑面积为53646.50平方米。工程设计概算核定为13523.64万元。其中：工程费用11908.30万元，工程建设其他费用849.85万元，预备费765.49 万元。

- 其中1号住院楼改造建筑面积为42144.09平方米(地上改造37102.48平方米，负一层改造5041.61平方米),改造区域为地上部分、负一层消毒供应中心、设备用房等，概算6942.18万元。

- 2号住院楼改造建筑面积为3499.44平方米，改造区域为四层手术室、ICU 及设备间等，概算2438.18万元。

- 5号住院楼改造建筑面积为5416.72平方米，改造区域为负一层病案库、CT等，概算719.87万元。

- 17号楼改造建筑面积为1880.59平方米，改造区域为一层核医学，概算1060.53万元。

- 22号楼改造建筑面积为618.18平方米，改造区域为一层CT、 核磁二室等，概算426.52万元。

- 室外配套工程为新建一座地下衰变池(位于17号楼西侧), 建筑面积为87.48平方米；22号楼室外新增电缆，概算321.02万元。

- 改造内容主要包括建筑物内部装饰含局部防水、结构改造加固、消防系统、给排水系统、暖通系统、无障碍设施(含电梯)、电气系统、医用气体系统、顶棚以及供电消防配套基础设施等。

- 2、监理服务范围：

- 本项目建筑物内部装饰含局部防水、结构改造加固、消防系统、给排水系统、暖通系统、无障碍设施(含电梯)、电气系统、医用气体系统、顶棚以及供电消防配套基础设施等工程监理服务。