附件3：

项目1：

内镜中心耗材采购需求

- 一次性内镜活组织取样钳，用于胃肠镜下食管、胃、十二指肠及结直肠和鼻咽喉及气管镜下活组织的取样。

- 一次性使用重复开闭软组织夹，用于消化道内镜下的止血和组织定位标记。

- 一次性圈套器，用于各种息肉内镜下处理，大息肉高频电切并确保止血。

- 一次性使用高频切开刀，用于内镜下黏膜剥离术（ESD）等手术。

- 超声内镜穿刺针，用于在超声内镜（EBUS）引导下，对消化道及支气管周围和纵隔内的病灶进行精准穿刺，获取组织样本。

- 肠道支架，用于通过非手术手段，撑开堵塞的肠道管腔，快速恢复肠道通畅。

7.食管支架，用于撑开阻塞或狭窄的食管管腔。

8.胆胰管支架，用于解决梗阻，恢复胆胰管的通畅。

9.一次性止血钳，用于内镜手术中活动性出血的紧急止血，以及预防性处理可见血管。

10.一次性热活检钳，用于切除微小息肉并即时止血。

11.多环套扎器，用于套扎隆起的目标组织。

12.一次性使用内镜注射针，用于内镜直视下，将药物或液体注射到消化道黏膜的特定层次中。

13.导丝（斑马），用于各种复杂消化道疾病的微创治疗中建立起安全的治疗通路。

14.靛胭脂染液和碘溶液，用于消化道病变染色的辅助试剂。

项目2：

清洗剂采购需求

- 1.软式内镜清洗剂，用于软式内镜清洗。

- 2.清洗剂及消毒液，用于新华牌软式内镜清洗消毒器。

- 3.腔镜器械清洗剂，用于清洗腔镜器械。

- 4.供应室使用清洗剂，用于针对不同器械使用的各类清洗剂。（如碱性含酶清洗剂、快干增亮剂、预处理清洗剂、除胶剂、除锈剂、除油剂、保湿剂、去生物膜高效多酶清洗剂、除垢剂、强力清洁剂、润滑油）

项目3：

病理科免疫组化抗体试剂采购需求

- 为满足临床对精准病理诊断的需求，充分利用我科现有全自动免疫组化染色机的一抗开放平台优势，进一步丰富检测项目，我科计划开展  【抗体试剂名称：ERG、INI-1、SMARCA4、TRPS1、H3K27me3、NKX2.2、SOX-10、SMARCA2、ARID1A、INSM1、HIK1083、HBsAg、PRAME、SF-1、2SC、FH、SSTR2、SSTR5、SS18-SSX、Arg-1、STAT6、SATB2、NKX3.1、NUT、TG、H3.3G34W、DAXX、MYB、Claudin-4、BCOR、BAP1、TFEB、Brachyury、CMV、CK8/18、PD-1、HSP70、MiTF、HHV-8、CDK4、NR4A3、Fos-B、IgD、MUC4、H3K36M、CLDN18、Claudin-18.2、FOLR1(FOLR1-2.1)】 免疫组化染色。

项目4：

病理科荧光原位杂交探针试剂采购需求

- 为精准对接临床需求，拓展我科分子病理检测的广度和深度，拟在现有荧光原位杂交技术平台基础上，引进一批新的基因检测项目【探针名称：ETV6、SYT/SS18、EWSR1、CHOP/DDIT3、FOXO1、CDK4、PDGFRB、FUS、PLAG1、USP6、CCND1、MALT1、IRF4、11q异常、FGFR2、MAML2、MYB、TFE3、1p19q、YWHAE、C-MET、NUT、NTRK1、NTRK2、NTRK3】。