附件3采购需求

一、采购范围：

一、项目概况

项目地点：山西省肿瘤医院检验科实验室区域；

改造面积：约1200平方米。

二、功能分布：

实验室加装面积约1200 m²,  根据工作性质划分以下功能区域：

大实验室区域：生化、临检、肿标、体液组；

病毒区域：免疫病毒检测；

样本接收区：标本接收与预处理、样本储存库

附件4

三、技术要求

温湿度控制：试验区须实现全年精准温控，确保环境温度稳定维持在20-23℃范围内，满足 精密仪器运行及检测标准的要求。

系统设计：根据各功能分区差异化需求，进行合理的空调系统分区设计，实现独立控制、分 区管理。

设备选型：采用高效节能、可分区独立的多联机空调系统，兼顾运行效率与能源管理