附件3：
项目1：
内镜中心耗材采购需求
1. 一次性超声内镜细针穿刺吸引活检针，与超声内镜配套使用，对消化道壁内及壁外病变进行超声引导下细针穿刺活检，需提供多种规格。
2. 一次性气管超声穿刺活检针，与超声内镜配套使用，对呼吸道壁内及壁外病变进行超声引导下细针穿刺活检，需提供多种规格。
3. 一次性医用咬口及口贴，内镜检查治疗时使用。
4. 一次性医用手术薄膜，做胃肠镜或清洗内镜用于防止相互感染。
5. 靛胭脂粘膜染色剂，通过对胃肠粘膜的染色协助诊断早癌，与一次性喷洒管配合使用。
6. 碘粘膜染色剂，通过对食管粘膜的染色协助诊断早癌，与一次性喷洒管配合使用。
7.一次性使用内镜粘膜下填充剂，内镜下粘膜切开治疗前粘膜下注射增加黏膜下层厚度降低手术穿孔的风险，确保手术的安全。
8.鼻胆管引流导管，用于梗阻性黄疸的体外引流，便于接负压引流器。
9.一次性胆道引导管（圣诞树型），用于梗阻性黄疸的肠道内引流。
10.一次性胆道细胞刷，ERCP时通过刷检诊断胆道疾病。
11.一次性使用气管细胞刷，气管镜检查时通过刷检诊断呼吸道疾病。
12.一次性使用内镜喷洒管，通过喷洒管对消化道粘膜的均匀喷洒染色液协助诊断早癌。
13.三腔喂养管，用于肠内喂养、诊断、治疗和监护；适用于胃麻痹、胃排空障碍、幽门狭窄等患者，也可用于胃液引流、pH值测定及胃出血的早期诊治。
14.经皮胃造瘘套件，用于胃肠内营养治疗；适用于下咽、食管等疾病影响进食等患者，也可用于小肠的营养。
15.肠梗阻导管套件，用于肠梗阻的减压、引流和治疗；适用于胃麻痹、胃排空障碍、幽门狭窄等患者，也可用于肠液及集气的引流。
16.气管金属支架，气道狭窄需要支架置入，改善患者呼吸功能。
17.气管硅酮支架，气道狭窄需要支架置入，防止气管塌陷。
重症医学科耗材采购需求
1.一次性使用血液灌流器，用于连续性血液净化治疗及血液灌流治疗的患者。
2.一次性使用血浆胆红素吸附器，用于连续性血液净化治疗及血浆胆红素吸附治疗，与血浆分离器协同使用。
3.一次性使用血浆分离器，用于连续性血液净化治疗及血浆胆红素吸附治疗，与血浆胆红素吸附器协同使用。
4.气管切开插管及附件，用于长时间使用呼吸机患者进行床旁切开治疗。
5.临时起搏电极导管，用于各种心率失常患者围手术期，临时心脏起搏。
6.一次性使用无菌测温型硅胶导尿管，用于心肺复苏后患者实施亚低温治疗时经膀胱连续监测患者体温变化。
7.热稀释导管包及压力监测套装，用于各种类型的休克患者，连续进行血流动力学监测。
8.血液透析用中心静脉导管套件（颈部），用于需要进行连续性血液净化治疗患者，在颈部留置中心静脉通路。
9.一次性使用精密药液过滤器，用于微量泵输入药液时注射器与输液管路的连接。
10.封闭式吸痰管，用于呼吸机患者，非开放式吸痰使用。
检验科试剂采购需求
1、 生化及免疫联合检测大类
调研品类：促甲状腺素受体抗体定标液、25-羟基维生素D质控品、肿瘤标记质控物、免疫球蛋白E校准品、酶类复合校准品、多项生化非定值质控品Ⅱ、同型半胱氨酸质控物、免疫球蛋白G4、生化多项质控品、液体免疫学和蛋白质控品、脂类质控品、抗缪勒管激素校准品、免疫分析质控物、肌酸激酶同工酶质控品、胱抑素c校准品、尿液电解质检测用校准品、微量白蛋白测定（试剂盒、校准品）、微量总蛋白测定（试剂盒、校准品）、尿液生化多项质控品、前列腺特异性抗原同源异构体测定（试剂盒、校准品）、总前列腺特异性抗原测定（试剂盒、校准品）、游离前列腺特异抗原测定（试剂盒、校准品）肝素结合蛋白测定、高尔基体蛋白73测定、降钙素原测定（试剂盒、校准品、质控品）、异常凝血酶原测定、梅毒螺旋体抗体测定（校准品、质控品、辅助试剂）、反应杯、流水线试管盖等配套耗材。
用 途：采用化学发光、生化比浊法体外定量检测人体血清、尿液各类生化及免疫指标，配套专用校准、质控耗材保障检测精密度与准确度，适配雅培i2000、 贝克曼AU5800全自动流水线检测。
2、 血流变及凝血基础筛查大类
调研品类：全血 / 血浆血黏度测定试剂、狼疮抗凝物、胃泌素 17 检测试剂；配套专用质控物、毛细管清洗液、机芯维护清洗液。
用 途：体外检测血液流变学、凝血相关、胃黏膜损伤相关指标，专用清洗维护耗材保障仪器管路稳定，质控品控制检测偏差，配套赛科希德SA9000、希森美康使用。
3、 微生物与病原核酸检测大类
调研品类：需氧/厌氧血培养瓶、粪便隐血质控、血沉质控、梅毒凝集筛查试剂；多基因甲基化、呼吸道、肝炎、EB病毒、结核等病原体核酸 PCR 试剂；流式细胞因子、CD64 感染指数检测试剂；SAA 血清淀粉样蛋白 A 试剂。
用 途：开展微生物培养鉴定、消化道出血初筛、梅毒感染筛查、肿瘤基因甲基化早筛、各类病原核酸扩增定性定量检测、免疫细胞亚群与炎症因子分型检测。
4、微生物药敏试剂耗材
调研品类：各类抗生素药敏纸片、微生物培养平板、细菌/真菌全套鉴定药敏卡。
用 途：临床分离菌株体外药敏试验，判定致病菌抗菌药物敏感性，配套VITEK2 COMPACT 全自动微生物分析仪使用。
5、罗氏cobas e801电化学发光试剂耗材
调研品类：甲功、肿瘤标志物、激素、骨代谢、心肌、免疫抑制剂全套检测试剂盒；配套定标液、多项目质控品；仪器缓冲、清洗、稀释液、吸头杯、流水线分杯耗材。
用 途：定量检测内分泌、肿瘤、骨代谢、心肌损伤、移植血药浓度指标，配套罗氏cobas e801电化学发光流水线使用。
6、罗氏cobas t711凝血试剂耗材
调研品类：凝血筛查、凝血因子、纤溶、抗凝、狼疮抗凝物全套试剂盒；配套校准品、多水平质控品；仪器缓冲、清洗保养液、比色杯、试剂瓶等分杯固体耗材。
[bookmark: _GoBack]用 途：凝固法、发色底物法、免疫比浊法检测凝血、纤溶、抗凝全套指标，配套罗氏cobas t711凝血流水线使用。
