附件2
山西省肿瘤医院
[bookmark: _GoBack]“山西省肿瘤医院医疗服务综合能力提升修缮工程（病房改造提升）项目工程质量检测项目”采购需求
一、需求：
为确保工程质量符合国家、行业及地方现行标准规范，现采购项目全过程第三方质量检测服务，覆盖项目施工全过程所需全部检测工作，包含但不限于：原材料构配件见证取样检测、主体结构实体检测、地基基础检测、建筑节能检测、防水专项检测、安装工程检测、室内环境检测、竣工复验及质监抽检配合服务。
二、服务商可根据采购需求需分别讲述服务、报价等相关内容。
三、项目概况：
项目改造总建筑面积约52894.12平方米，其中1号住院楼改造建筑面积为42144.09平方米(地上改造37102.48平方米，负一层改造5041.61平方米),改造区域为地上部分、负一层消毒供应中心、设备用房等，2号住院楼改造建筑面积为3499.44平方米，改造区域为四层手术室、ICU及设备间等，5号住院楼改造建筑面积为5282.52平方米，改造区域为负一层病案库等，17号楼改造建筑面积为1880.59平方米，改造区域为一层核医学，室外配套工程为新建一座地下衰变池(位于17号楼西侧), 建筑面积为87.48平方米。
改造内容主要包括建筑物内部装饰含局部防水、结构改造加固、消防系统、给排水系统、暖通系统、无障碍设施(含电梯)、电气系统、医用气体系统、顶棚以及供电消防配套基础设施等。
