附件2-3
中国医学科学院肿瘤医院山西医院（山西省肿瘤医院）
质子中心建设项目“工程勘察报告编制”采购需求

一、采购需求
[bookmark: _GoBack]为提升山西省肿瘤医院的医疗服务综合能力，为人民群众提供科学、方便、高效、快捷的医疗服务，提升医院精细化管理水平，扎实推进区域肿瘤医疗中心建设。按照《山西省政府投资管理办法》和在线平台公开的政府投资项目审批流程，我院拟招一家经验丰富的工程勘察单位按照甲方的要求协助甲方完成以下内容：
（一）勘察目的与要求：
1.查明拟建场地范围内的地形、地貌、不良地质作用等，并对其成因、类型、分布范围、危害程度及其发展趋势作出评价。并对场地稳定性、建筑适宜性进行评价。
2.查明拟建场地勘察深度范围内岩土层的成因、地层结构和均匀性及特殊性岩土的性质，各岩土层的物理力学性质及工程特性。
3.查明拟建场地勘探深度范围内地下水的埋藏条件、类型、季节性变幅及规律。
4.评价地下水和地基土对建筑材料的腐蚀性。
5.对场地及地基湿陷性进行评价。
6.对场地与地基的地震效应进行评价，进行地基土类型及建筑场地类别的划分。
7.对地基土的工程特性和地基的稳定性进行分析评价，提出各土层的地基承载力特征值；论证天然地基的可行性。
8.结合场地岩土工程条件提出经济合理、技术可行的地基处理方案。
9.提供桩基设计所需参数。
10.对基坑工程的设计、施工方案提出建议。
11.提供场地土的冻结标准深度。
（二）质量标准
满足勘察委托任务书要求，勘察成果符合国家相关规范、标准。
（三）成果文件要求
1.勘察报告正文；
2.勘探点平面布置图；
3.工程地质剖面图；
4.钻孔柱状图；
5.土工试验成果报告。
二、服务商可根据采购需求分别讲述服务、报价等相关内容。
三、项目概况
（一）建设地址:太原市杏花岭区凯旋街山西省肿瘤医院本院区西南侧。 
（二）建设内容及规模:项目总建筑面积81200平方米，其中: 地上建筑面积46800平方米、地下建筑面积34400平方米。建设内容主要包括:质子中心住院楼、质子中心教培楼、能源中心、 污水处理站、液氧站、地下室(含质子设备及治疗区)、架空平台及连廊、院区联通道以及室外配套基础设施等。 
（三）总投资及资金来源:项目总投资76375.88万元，其中: 工程费用62475.72万元，工程建设其他费用6956.90万元，预备费用6943.26万元。资金来源为申请省级财政资金、省级基本建设资金、地方政府专项债券以及医院自筹等多渠道筹措解决。 
（四）建设工期:40个月

